## Datos iniciales
CAUDAL DE AGUA RESIDUAL | Símbolo | Fórmula de cálculo | Valor | Unidades | Límite inferior | Límite superior | ¿Está dentro del rango?
Población | P |  |  | Habitantes
Tasa de crecimiento anual por cada 1000 habitantes | Tca |  |  | ‰
Periodo de diseño | Pd |  |  | años | 20 | 30 | FALSE
Dotación de agua | D |  |  | L/hab/día
Contribución al desagüe | K |  |  | adimensional
Población al final del periodo de diseño | Pf | Pf = P x (1+(Tca x Pd/1000)) | 0 | Habitantes
Caudal promedio de desagüe | Qp | Qp = Pf x D x K | 0 | m3/s
Caudal mínimo de desagüe | Qmín | Qmín = Qp x 0.5 | 0 | m3/s
Caudal máximo de desagüe | Qmáx | Qmáx = Qp x 3 | 0 | m3/s
Dato de entrada

## Desarenador
CAUDAL DE AGUA RESIDUAL | Símbolo | Fórmula de cálculo | Valor | Unidades | Límite inferior | Límite superior | ¿Está dentro del rango? | [14 empty] | En metros
Caudal promedio de desagüe | Qp |  | 0 | m3/s
Caudal mínimo de desagüe | Qmín | Qmín = Qp x 0.5 | 0 | m3/s
Caudal máximo de desagüe | Qmáx | Qmáx = Qp x 3 | 0 | m3/s | [5 empty] | Dcd | 1 m. | 0.5 | (L-Lt)/2 | Lt | (L-Lt)/2 | 0.5 | 1 m. | [6 empty] | 0 | 1 m. | 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5 | 1 m
DIMENSIONAMIENTO DEL DESARENADOR | Símbolo | Fórmula de cálculo | Valor | Unidades | Límite inferior | Límite superior | ¿Está dentro del rango?
Velocidad horizontal del flujo | Vh |  |  | m/s | 0.24 | 0.36 | FALSE | [12 empty] | B | [13 empty] | 0
Ancho de muro | Am |  |  | m
Área máxima de la sección transversal | Ast | Ast = Qmáx/Vh | #DIV/0! | m2
Ancho del canal | B |  |  | m
Ancho del canal a la salida del desarenador | Bs |  |  | m |  |  |  |  | Am | [10 empty] | Amd |  |  | 0 | [10 empty] | 0
Tirante máximo de desagüe en el canal | Ymáx | Ymáx = Ast/B | #DIV/0! | m |  |  |  |  | Ancho del canal de la cámara de rejas | [13 empty] | Ancho del canal de la cámara de rejas
Tasa de aplicación de desagüe | Tad |  |  | m3/m2/h | 45 | 70 | FALSE | [11 empty] | Bs |  | Anch | [11 empty] | 0 |  | 0
Área superficial útil del desarenador | As | As = Qmáx/Tad | #DIV/0! | m2
Longitud útil del desarenador | L | L = As/B | #DIV/0! | m
Relación "L/Ymáx" | L/Ymáx | L/Ymáx | #DIV/0! | adimensional | 25 | No definido | #DIV/0! |  | Am | [10 empty] | B |  |  | 0 | [10 empty] | 0
Radio Hidráulico | Rh | Rh = Ast/(B+2 x Ymáx) | #DIV/0! | m
Pendiente del fondo del canal | S | S= ((Qmáx x n)/(Ast x Rh˄(2/3)))˄2 | #DIV/0! | m/m
Coeficiente de rugosidad de Manning | n |  |  | adimensional
Distancia entre la cámara y el desarenador | Dcd |  |  | m
Ancho del muro entre desarenadores | Amd |  |  | m
Ancho de la base del desarenador | Abd |  |  | m
DIMENSIONAMIENTO DE LA TOLVA | Símbolo | Fórmula de cálculo | Valor | Unidades | Límite inferior | Límite superior | ¿Está dentro del rango?
Tasa de acumulación de la arena | Taa |  |  | L/m3
Volumen de arena diaria | Vad | Vad = Qp*Taa | 0 | m3/día
Periodo de limpieza | PL |  |  | días
Capacidad de la tolva | Vtv | Vtv = Vad x PL | 0 | m3 |  |  |  | Ymáx | [13 empty] | #DIV/0!
Ancho de tolva | Bt |  |  | m
Profundidad de la tolva | Ht |  |  | m | [14 empty] | Abd | [13 empty] | 0
Longitud de la tolva | Lt | Lt = Vtv/(Bt x Ht) | #DIV/0! | m | No definido | #DIV/0! | #DIV/0!
Borde Libre | BL |  |  | m | [11 empty] | Ht |  | S | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0!
[12 empty] | BL |  | Lt | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0!
CÁLCULOS DE ÁREA Y TIEMPO DE RETENCIÓN | Símbolo | Fórmula de cálculo | Valor | Unidades | Límite inferior | Límite superior | ¿Está dentro del rango?
Área del desarenador | Ades | Ades = Ldes x Anch | #DIV/0! | m2
Área adicional | Aad | Aad = Ades x 0.15 | #DIV/0! | m2
Área total | Atotal | Atotal = Ades + Aad | #DIV/0! | m2 | [9 empty] | Ldes | [13 empty] | #DIV/0!
Área per´capita | Apc | Apc = Atotal/Pf | #DIV/0! | m2/hab
Tiempo de retención del desarenador | TRdes | TRdes = Ldes / Vh | #DIV/0! | s
Dato de entrada